## Table 1
Departamento de Ingeniería Química | [8 empty] | R3 – AAS – PGC 03
INFORME DE ANALISIS | [8 empty] | Página 1 de 1
Mendoza, 15 de octubre de 2021
Solicitante: Municipalidad de Luján de Cuyo Procedencia de la muestra: Establecimiento Depurador Agrelo Fecha de recepción: 17/09/2021 Muestra extraída por: el Solicitante Orden de recepción: 325/21
RESULTADOS OBTENIDOS CONTROL MENSUAL  Muestra: 997/20  Matriz: Efluente  Punto de extracción: Salida PTE
|  | Determinaciones |  | Unidades |  | Resultado |  | Límite de detección
|  | Huevos de Helmintos |  | Huevos/litro |  | No detección |  | 1
Numero de huevos
|  |  | Especie |  |  | Lectura [h/L]
|  |  | Áscaris Lumbricoides |  |  | No detección
|  |  | Trichuris tricura |  |  | No detección
|  |  | Anquilostomas |  |  | No detección
|  |  | Otro |  |  | No detección
METODOLOGÍA UTILIZADA
DETERMINACIONES |  |  | TÉCNICA |  | MÉTODOS
Huevos de Helmintos |  |  | Parte 9221 (a) |  | Observación Directa |  | Observación con microscopio de muestras con tinción
Referencia: (a) Método basado en la flotación con fuerza centrífuga descripto por el Dr. Blumental y publicado por Andrés Teichman en “Angewandte Parasitologie”, 27, 145-150, 1986. EQUIPOS UTILIZADOS
 Centrífuga TDL 80 - 2B  Cámara de recuento para microscopio tipo “Nuebauer”  Microscopio Nikon Eclipse E 100
Rodríguez 273 Mendoza -Argentina - (5500) – Tel.: (0261) 5244528 - e-mail: analisis@frm.utn.edu.ar