## Table 1
Departamento de Ingeniería Química | [6 empty] | R3 – AAS – PGC 03
INFORME DE ANALISIS | [6 empty] | Página 1 de 1
Mendoza, 12 de mayo de 2022
Solicitante: Municipalidad de Luján de Cuyo Procedencia de la muestra: Establecimiento Depurador Agrelo Fecha de recepción: 06/05/2022 Muestra extraída por: el Solicitante Orden de recepción: 172/22
RESULTADOS CONTROL SEMANAL
|  | Nº de Muestra |  |  | 0661/22
|  | Punto de extracción |  |  | Salida PTE Salida 22/04/22
|  | Matriz |  |  | Efluente
|  | Parámetro |  | Unidades | Concentración
|  | pH en laboratorio |  | U. de pH | 8.6
|  | Conductividad específica en laboratorio |  | μS/cm | 1040
METODOLOGÍA UTILIZADA
| Parámetros Analizados |  | Identificación |  |  | Método utilizado
| pH |  | SM 4500-H |  |  | Método electrométrico
| Conductividad específica |  | SM 2510-B |  |  | Método de Laboratorio
Nota: “SM”: Métodos Normalizados para Análisis de Aguas Potables y Residuales, preparados y publicados conjuntamente por American Health Association, American Water Works Association y Water Pollution Control Federation. 17° Edición.
EQUIPAMIENTO UTILIZADO Medidor de pH-Ion específico ORION DUAL STAR Nº de serie: E 01473 Medidor portátil de conductividad TDS OAKTON Nº de serie: 73520
Rodríguez 273 Mendoza -Argentina - (5500) – Tel: (0261) 5244528 - e-mail: analisis@frm.utn.edu.ar El Laboratorio de Agua y Suelo se compromete con el medio ambiente usando papel reciclado