## Table 1
| Departamento de Ingeniería Química | [7 empty] | R3 – AAS – PGC 03
| INFORME DE ANALISIS | [7 empty] | Página 1 de 1
Mendoza, 16 de agosto de 2021
Solicitante: Municipalidad de Luján de Cuyo Procedencia de la muestra: Establecimiento Depurador Agrelo Fecha de recepción: 29/07/2021 Muestra extraída por: el Solicitante Orden de recepción: 275/21 RESULTADOS CONTROL MENSUAL
|  |  | Nº de Muestra |  |  | 896/21 |  | 897/21 |  | 898/21
|  |  | Punto de extracción |  |  | Salida PTE |  | Salida PTE |  | Salida PTE
|  |  | Matriz |  |  | Efluente |  | Efluente |  | Efluente
|  |  | Parámetro | Unidades |  | Concentración |  | Concentración |  | Concentración
|  |  | DQO (filtrada) | mgO2/L |  | 108 |  | 80 |  | 88
|  |  | DBO5 (filtrada) | mg/L |  | 51 |  | 38 |  | 42
METODOLOGÍA UTILIZADA
|  | Parámetros Analizados |  |  | Identificación |  | Método utilizado
|  | DQO (filtrada) |  |  | SM 5220-D |  | Reflujo cerrado, método colorimétrico
|  | DBO5 (filtrada) |  |  | SM 5210-B |  | Prueba ROD de 5 días
Nota: “SM”: Métodos Normalizados para Análisis de Aguas Potables y Residuales, preparados y publicados conjuntamente por American Health Association, American Water Works Association y Water Pollution Control Federation. 17° Edición.
EQUIPAMIENTO UTILIZADO Oxímetro HACH Sension TM 6, Nº de serie: 030400007585 Espectrofotómetro HACH DR 2000 N° de serie 940900031279
Rodríguez 273 Mendoza -Argentina - (5500) – Tel: (0261) 5244528 - e-mail: analisis@frm.utn.edu.ar El Laboratorio de Agua y Suelo se compromete con el medio ambiente usando papel reciclado