## 2021
| Departamento de Ingeniería Química | [7 empty] | R3 – AAS – PGC 03
| INFORME DE ANALISIS | [7 empty] | Página 1 de 1
Mendoza, 16 de agosto de 2021
Solicitante: Municipalidad de Luján de Cuyo Procedencia de la muestra: Establecimiento Depurador Agrelo Fecha de recepción: 29/07/2021 Muestra extraída por: el Solicitante Orden de recepción: 275/21 RESULTADOS CONTROL MENSUAL
|  |  | Nº de Muestra |  |  | 896/21 |  | 897/21 |  | 898/21
|  |  | Punto de extracción |  |  | Salida PTE |  | Salida PTE |  | Salida PTE
|  |  | Matriz |  |  | Efluente |  | Efluente |  | Efluente
|  |  | Parámetro | Unidades |  | Concentración |  | Concentración |  | Concentración
|  |  | DQO (filtrada) | mgO2/L |  | 108 |  | 80 |  | 88
|  |  | DBO5 (filtrada) | mg/L |  | 51 |  | 38 |  | 42
METODOLOGÍA UTILIZADA
|  | Parámetros Analizados |  |  | Identificación |  | Método utilizado
|  | DQO (filtrada) |  |  | SM 5220-D |  | Reflujo cerrado, método colorimétrico
|  | DBO5 (filtrada) |  |  | SM 5210-B |  | Prueba ROD de 5 días
Nota: “SM”: Métodos Normalizados para Análisis de Aguas Potables y Residuales, preparados y publicados conjuntamente por American Health Association, American Water Works Association y Water Pollution Control Federation. 17° Edición.
EQUIPAMIENTO UTILIZADO Oxímetro HACH Sension TM 6, Nº de serie: 030400007585 Espectrofotómetro HACH DR 2000 N° de serie 940900031279
Rodríguez 273 Mendoza -Argentina - (5500) – Tel: (0261) 5244528 - e-mail: analisis@frm.utn.edu.ar El Laboratorio de Agua y Suelo se compromete con el medio ambiente usando papel reciclado

## analisis
Departamento de Ingeniería Química | [6 empty] | R3 – AAS – PGC 03
INFORME DE ANALISIS | [6 empty] | Página 1 de 2
Mendoza, 22 de enero de 2021
Solicitante: Municipalidad de Luján de Cuyo
Procedencia de la muestra: Establecimiento Depurador Agrelo
Fecha de recepción: 22/12/2020 Muestra extraída por: el Solicitante Orden de recepción: 321/20
RESULTADOS CONTROL MENSUAL
|  | Nº de Muestra |  |  | 1058/20
|  | Punto de extracción |  |  | Salida PTE
|  | Matriz |  |  | Efluente
|  | Parámetro |  | Unidades | Concentración
|  | Sólidos sedimentables a 10 min. |  | ml/L | 0.2
|  | Sólidos sedimentables a 2 hs. |  | ml/L | 0.4
|  | Sólidos suspendidos totales a 103-105°C (*) |  | mg/L | 48
|  | Cloruros (Cl-) |  | mg/L | 91
|  | Sulfuros totales |  | mg/L | < 0,1
|  | Nitrógeno amoniacal (N-NH3) |  | mg/L | 4.05
|  | - |  | mg/L | 17.6
Nitritos ( NO2 )
|  | - |  | mg/L | 72.31
Nitratos (NO3 )
|  | -3 |  | mg/L | 12.67
Fósforo total (PO4 )
|  | -3 |  | mg/L | 6.48
Fosfato reactivo (PO4 )
|  | DQO (filtrada) |  | mgO2/L | 65
|  | DBO5 (filtrada) |  | mg/L | 31
|  | Sodio (Na) |  | mg/L | 153
|  | Potasio (K) |  | mg/L | 29
|  | RAS |  | Cálculo | 3.86
|  | Arsénico (As) |  | mg/L | < 0,010
|  | Cadmio (Cd) |  | mg/L | < 0,005
|  | Cromo (Cr) |  | mg/L | < 0,05
|  | Mercurio (Hg) |  | mg/L | < 0,005
|  | Plomo (Pb) |  | mg/L | < 0,03
(*): En la realización de los sólidos suspendidos se utilizó membrana de 1,2 micrones de diámetro de poro.
METODOLOGÍA UTILIZADA
| Parámetros Analizados |  | Identificación |  |  | Método utilizado
| Sólidos sedimentables a 10 min. – 2 hs. |  | SM 2540-F |  |  | Sólidos sedimentables
| Sólidos suspendidos totales a 103-105°C |  | SM 2540-D |  |  | Método gravimétrico
| Cloruros (Cl-) |  | SM 4500 Cl -B |  |  | Método argentométrico
| Sulfuros totales |  | SM 4500 S=- D |  |  | Método del azul de metileno
| DQO (filtrada) |  | SM 5220-D |  |  | Reflujo cerrado, método colorimétrico
| DBO5 (filtrada) |  | SM 5210-B |  |  | Prueba ROD de 5 días
Departamento de Ingeniería Química | [6 empty] | R3 – AAS – PGC 03
INFORME DE ANALISIS | [6 empty] | Página 2 de 2
| Nitrógeno amoniacal (N-NH3) |  | SM 4500-NH3 C |  |  | Método de nesslerización directa
| - |  | SM 4500-NO2 B |  |  | Método colorimétrico
Nitritos (N-NO2 )
| - |  | - |  |  | Método de la brucina
| Nitratos (N-NO3 ) |  | SM 4500-NO3 B(**)
| Fosfatos reactivo (PO -3) |  | SM 4500-P C |  |  | Método colorimétrico del ácido vanadomolibdofosfórico
4
| Fósforo total (PO -3) |  | SM 4500-P C-D |  |  | Método colorimétrico del ácido vanadomolibdofosfórico
4
| Sodio (Na) |  | SM 3500 Na- D |  |  | Método fotométrico de emisión de llama
| Potasio (K) |  | SM 3500 K- D |  |  | Método fotométrico de emisión de llama
| Sustancias solubles en éter etílico |  | SM 5520-B ( Adap.) |  |  | Método gravimétrico
| Arsénico (As) |  | SM(3114) 3500 As-B |  |  | Método de generación de
| Cadmio (Cd) |  | SM(3111 B) 3500 Cd-B |  |  | Método espectrofotométrico de Absorción
| Cromo Total (Cr) |  | SM(3111 B) 3500 Cr-B |  |  | Método espectrofotométrico de Absorción
| Mercurio (Hg) |  | SM(3112) 3500 Hg-B |  |  | Método de Absorción Atómica de vapor frío
| Plomo (Pb) |  | SM(3111 B) 3500 Pb-B |  |  | Método espectrofotométrico de Absorción
Nota: “SM”: Métodos Normalizados para Análisis de Aguas Potables y Residuales, preparados y publicados conjuntamente por American Health Association, American Water Works Association y Water Pollution Control Federation. 17° Edición.
(**) SM”: Métodos Normalizados de Análisis de Aguas y Aguas de Desecho.11° Edición
EQUIPAMIENTO UTILIZADO
Medidor de pH-Ion específico ORION 710 A+ Nº de serie: 058328 Medidor portátil de conductividad TDS OAKTON Nº de serie: 73520
Espectrofotómetro UV-Vis PERKIN ELMER Lambda 35 Serie N° 101N7042306 Balanza de precisión Ohaus Pioneer N° de serie 8329250730
Oxímetro HACH Sension TM 6, Nº de serie: 030400007585
Espectrofotómetro de Absorción Atómica UNICAM, N° de serie: 1073011086806 Espectrofotómetro HACH DR 2000 N° de serie 940900031279

## 2022
Departamento de Ingeniería Química | [6 empty] | R3 – AAS – PGC 03
INFORME DE ANALISIS | [6 empty] | Página 1 de 1
Mendoza, 12 de mayo de 2022
Solicitante: Municipalidad de Luján de Cuyo
Procedencia de la muestra: Establecimiento Depurador Agrelo
Fecha de recepción: 06/05/2022 Muestra extraída por: el Solicitante Orden de recepción: 172/22
RESULTADOS CONTROL SEMANAL
|  | Nº de Muestra |  |  | 0661/22
|  | Punto de extracción |  |  | Salida PTE Salida 22/04/22
|  | Matriz |  |  | Efluente
|  | Parámetro |  | Unidades | Concentración
|  | pH en laboratorio |  | U. de pH | 8.6
|  | Conductividad específica en laboratorio |  | μS/cm | 1040
METODOLOGÍA UTILIZADA
| Parámetros Analizados |  | Identificación |  |  | Método utilizado
| pH |  | SM 4500-H |  |  | Método electrométrico
| Conductividad específica |  | SM 2510-B |  |  | Método de Laboratorio
Nota: “SM”: Métodos Normalizados para Análisis de Aguas Potables y Residuales, preparados y publicados conjuntamente por American Health Association, American Water Works Association y Water Pollution Control Federation. 17° Edición.
EQUIPAMIENTO UTILIZADO
Medidor de pH-Ion específico ORION DUAL STAR Nº de serie: E 01473 Medidor portátil de conductividad TDS OAKTON Nº de serie: 73520
Rodríguez 273 Mendoza -Argentina - (5500) – Tel: (0261) 5244528 - e-mail: analisis@frm.utn.edu.ar
El Laboratorio de Agua y Suelo se compromete con el medio ambiente usando papel reciclado